## Carga diaria
FORMATO DE CARGA DIARIA · PTAB
Complete únicamente las celdas amarillas. No modifique procesos, equipos, variables, rangos, unidades ni ID interno.
Fecha del reporte |  |  | Operador 1er turno |  |  | Operador 2do turno |  | Lecturas listas | 0
Deje vacías las variables no medidas. Al terminar, GUARDE el archivo .xlsx y después cárguelo desde “Añadir desde Excel” en el dashboard.
Proceso | Equipo | Variable de control | Rango de operación | Unidad | Valor 1er turno | Observación 1er turno | Valor 2do turno | Observación 2do turno | ID interno
Agua cruda | Pozo #2 | Presión (psi) | — | psi |  |  |  |  | ptab_01
Agua cruda | Pozo #2 | Caudal (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | ptab_02
Agua cruda | Pozo #2 | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_03
Agua cruda | Pozo #2 | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | ptab_04
Agua cruda | Pozo #2 | Nivel Dinámico | — | [5 empty] | ptab_05
Agua cruda | Pozo #2 | Nivel Estático | 68 mts | mts |  |  |  |  | ptab_06
Agua cruda | Pozo #3 | Presión (psi) | — | psi |  |  |  |  | ptab_07
Agua cruda | Pozo #3 | Caudal (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | ptab_08
Agua cruda | Pozo #3 | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_09
Agua cruda | Pozo #3 | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | ptab_10
Agua cruda | Pozo #3 | Nivel Dinámico | — | [5 empty] | ptab_11
Agua cruda | Pozo #3 | Nivel Estático | 68 mts | mts |  |  |  |  | ptab_12
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Nivel TQ (%) | — | % |  |  |  |  | ptab_13
Agua cruda | Tanque Subterráneo | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | ptab_14
Agua cruda | Tanque Subterráneo | TDS (mg/l) | — | mg/L |  |  |  |  | ptab_15
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_16
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Alcalinidad (mg/L) | < 500 mg/L | mg/L |  |  |  |  | ptab_17
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Cloro Libre (mg/L) | 0,5 - 3,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | ptab_18
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Dureza Total (mg/L) | < 500 mg/L | mg/L |  |  |  |  | ptab_19
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Hierro (mg/L) | < 8,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | ptab_20
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 1 | — | [5 empty] | ptab_40
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 2 | — | [5 empty] | ptab_41
Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 3 | — | [5 empty] | ptab_42
Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | ptab_21
Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | ptab_22
Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | ptab_23
Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_24
Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | ptab_25
Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | ptab_26
Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | ptab_27
Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_28
Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | ptab_29
Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | ptab_30
Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | ptab_31
Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_32
Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | ptab_33
Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | ptab_34
Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | ptab_35
Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_36
Agua filtrada | Tanque Elevado | Cloro Libre (mg/L) | 0,5 - 1,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | ptab_37
Agua filtrada | Tanque Elevado | Hierro (mg/L) | < 0,3 mg/L | mg/L |  |  |  |  | ptab_38
Agua filtrada | Tanque Elevado | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | ptab_39

## Control
Fecha | Turno | Hora | Operador | Proceso | Equipo | Variable de Control | Rango de Operación | Unidad | Valor | Valor original turno | Estado | Observación | Fuente | VariableId
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #2 | Presión (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_01
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #2 | Presión (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_01
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #2 | Caudal (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_02
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #2 | Caudal (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_02
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #2 | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_03
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #2 | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_03
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #2 | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_04
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #2 | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_04
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #2 | Nivel Dinámico | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_05
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #2 | Nivel Dinámico | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_05
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #2 | Nivel Estático | 68 mts | mts |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_06
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #2 | Nivel Estático | 68 mts | mts |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_06
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #3 | Presión (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_07
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #3 | Presión (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_07
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #3 | Caudal (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_08
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #3 | Caudal (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_08
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #3 | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_09
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #3 | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_09
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #3 | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_10
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #3 | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_10
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #3 | Nivel Dinámico | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_11
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #3 | Nivel Dinámico | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_11
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Pozo #3 | Nivel Estático | 68 mts | mts |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_12
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Pozo #3 | Nivel Estático | 68 mts | mts |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_12
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Nivel TQ (%) | — | % |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_13
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Nivel TQ (%) | — | % |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_13
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_14
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | pH (Adim) | 6,5 - 8,5 | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_14
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | TDS (mg/l) | — | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_15
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | TDS (mg/l) | — | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_15
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_16
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Turbidez (NTU) | < 10 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_16
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Alcalinidad (mg/L) | < 500 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_17
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Alcalinidad (mg/L) | < 500 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_17
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Cloro Libre (mg/L) | 0,5 - 3,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_18
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Cloro Libre (mg/L) | 0,5 - 3,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_18
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Dureza Total (mg/L) | < 500 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_19
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Dureza Total (mg/L) | < 500 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_19
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Hierro (mg/L) | < 8,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_20
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Hierro (mg/L) | < 8,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_20
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 1 | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_40
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 1 | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_40
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 2 | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_41
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 2 | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_41
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 3 | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_42
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua cruda | Tanque Subterráneo | Bomba 3 | — | [5 empty] | Carga diaria operador | ptab_42
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_21
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_21
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_22
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_22
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_23
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_23
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_24
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°1 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_24
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_25
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_25
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_26
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_26
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_27
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_27
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_28
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°2 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_28
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_29
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_29
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_30
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_30
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_31
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_31
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_32
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°3 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_32
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_33
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Presión Entrada (psi) | — | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_33
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_34
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Presión de Salida (psi) | < 72,5 | psi |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_34
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_35
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Caudal Operación (l/s) | — | l/s |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_35
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_36
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Filtro Arena N°4 | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_36
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Tanque Elevado | Cloro Libre (mg/L) | 0,5 - 1,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_37
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Tanque Elevado | Cloro Libre (mg/L) | 0,5 - 1,0 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_37
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Tanque Elevado | Hierro (mg/L) | < 0,3 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_38
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Tanque Elevado | Hierro (mg/L) | < 0,3 mg/L | mg/L |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_38
| 1er Turno | 06:00 am |  | Agua filtrada | Tanque Elevado | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_39
| 2do Turno | 06:00 pm |  | Agua filtrada | Tanque Elevado | Turbidez (NTU) | < 01 N.T.U. | NTU |  |  |  |  | Carga diaria operador | ptab_39

## Instrucciones
INSTRUCCIONES · CARGA DIARIA PTAB
Paso | Qué hacer
1 | Abra la hoja “Carga diaria”.
2 | Indique la fecha del reporte y el nombre del operador de cada turno.
3 | Escriba únicamente los valores medidos en las columnas amarillas. Deje vacías las variables que no se midieron.
4 | Use las columnas de observación solo cuando sea necesario. No modifique las columnas grises ni el ID interno.
5 | Guarde el archivo como .xlsx después de completar los datos. La hoja “Control” se actualiza automáticamente.
6 | En el dashboard, abra PTAB, pulse “Añadir desde Excel” y seleccione este archivo.
7 | Los registros con valor se añadirán al histórico. Después de la carga, el dashboard descargará automáticamente una Base_Maestra_Dashboard_Actualizada.xlsx con las cuatro áreas.
IMPORTANTE | No cambie los nombres “Carga diaria” y “Control”. Conserve el Excel diario como respaldo y, cuando corresponda, reemplace en GitHub la Base_Maestra_Dashboard.xlsx por la base maestra actualizada descargada por el dashboard.