## Hoja1
|  | Hoja de registro de datos Sala de Compresores Servicios a Planta - APC Salsas y Untables | [5 empty] | Fecha: | 23/09/2026
[8 empty] | Turno: | D y N
OPERADOR DIURNO |  |  |  |  | OPERADOR NOCTURNO
Sistema de Aire Comprimido
Equipo |  | Hora: | 7AM | Hora: | 1PM | Hora: | 7PM | Hora: | 1AM
|  | Operación | Presion | Operación | Presion | Operación | Presion | Operación | Presion
KAESER #1 |  |  | 8 |  | 7
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
KAESER #2
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
Ingersoll Rand #1
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
Ingersoll Rand #2
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
Atlas Copco #1
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
Secador Kaeser #1
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
Secador Kaeser #2
|  | Corriente | L1 |  | L2 |  | L3
Trampas de Condensado |  | Secador 1 |  | Secador 2 |  | Pulmon |  | Manifold
Filtros |  | IR#1 |  | IR#2 |  | AC#1
PRESION DEL SISTEMA |  | PRES.7AM |  | PRES.1PM |  | PRES.7PM |  | PRES.1AM
Sistema de Refrigeracion NH3 Sala de Compresores
Equipo |  | Hora: | 7AM | Hora: | 1PM | Hora: | 7PM | Hora: | 1AM
|  | Operación |  | Operación |  | Operación |  | Operación
Compresor de Amoniaco SABROE #1 |  | Pres. Asp: | 15 | Pres. Asp: | 16 | Pres. Asp: |  | Pres. Asp:
|  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad:
|  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit
|  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Compresor de Amoniaco SABROE #2 |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp:
|  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad:
|  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit
|  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Compresor de Amoniaco SABROE #3 |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp:
|  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad:
|  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit
|  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Compresor de Amoniaco SABROE #4 |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp:
|  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad:
|  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit
|  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Compresor de Amoniaco SABROE #5 |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp:
|  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad:
|  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit
|  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Compresor de Amoniaco SABROE #6 |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp: |  | Pres. Asp:
|  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad: |  | Capacidad:
|  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit |  | Temp. Aceit
|  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Equipo |  | Hora: | 7AM | Hora: | 1PM | Hora: | 7PM | Hora: | 1AM
|  | Operación |  | Operación |  | Operación |  | Operación
CONDENSADOR EVAPORATIVO #1 |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
CONDENSADOR EVAPORATIVO #2 |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
CONDENSADOR EVAPORATIVO #3 |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
CONDENSADOR EVAPORATIVO #4 |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
CONDENSADOR EVAPORATIVO #5 |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
CONDENSADOR EVAPORATIVO #6 |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
Sistema de Refrigeracion NH3 AGUA HELADA
Banco de Hielo #1 |  | Sol Ent NH3 |  | Sol Sal NH3 |  | Nivel Agua |  | Observacion
Banco de Hielo #2 |  | Sol Ent NH3 |  | Sol Sal NH3 |  | Nivel Agua |  | Observacion
Banco de Hielo #3 |  | Sol Ent NH3 |  | Sol Sal NH3 |  | Nivel Agua |  | Observacion
Banco de Hielo #4 |  | Sol Ent NH3 |  | Sol Sal NH3 |  | Nivel Agua |  | Observacion
SISTEMA BOMB |  | Hora: | 7AM | Hora: | 1PM | Hora: | 7PM | Hora: | 1AM
Chiller UMAs |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C)
Sist Bomb | 1 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
| 2 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
C. FRACCIONAMIENTO |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C)
Sist Bomb | 1 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
| 2 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
Formu. Mayonesa |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C)
Sist Bomb | 1 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
| 2 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
RET. Formu. Mayonesa |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C)
Descarga Gandola Aceite |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C)
Sist Bomb | 1 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
| 2 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
Formu. Margarina |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C) |  | Temp. (C)
Sist Bomb | 1 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
| 2 | L1 |  | L2 |  | L3 |  | Observacion
Sistema de Refrigeracion NH3 CAV Gigante
Equipo |  | Hora: | 7AM | Hora: | 1PM | Hora: | 7PM | Hora: | 1AM
Compresor NH3 SABROE #1 Cava Gigante |  | Cap. |  | Cap. |  | Cap. |  | Cap.
|  | P. Asp. |  | P. Asp. |  | P. Asp. |  | P. Asp.
|  | N. Ac. |  | N. Ac. |  | N. Ac. |  | N. Ac.
Ref. Cabezal |  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
Compresor NH3 SABROE #2 Cava Gigante |  | Cap. |  | Cap. |  | Cap. |  | Cap.
|  | P. Asp. |  | P. Asp. |  | P. Asp. |  | P. Asp.
|  | N. Ac. |  | N. Ac. |  | N. Ac. |  | N. Ac.
Ref. Cabezal |  | Corrientes |  | L1 |  | L1 |  | L3
CONDENSADOR EVAPORATIVO CG |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA |  | NIVEL AGUA
|  | DISP. |  | DISP. |  | DISP. |  | DISP.
|  | Condicion |  | Lubricacion |  | Correa |  | Alineacion
Difusor #1 CAVA GIGANTE |  | Pres. Tanq. |  | Pres. Tanq. |  | Pres. Tanq. |  | Pres. Tanq.
|  | Motores op. |  | Motores op. |  | Motores op. |  | Motores op.
Difusor #2 CAVA GIGANTE |  | Pres. Tanq. |  | Pres. Tanq. |  | Pres. Tanq. |  | Pres. Tanq.
|  | Motores op. |  | Motores op. |  | Motores op. |  | Motores op.
Temperatura Cava G |  | Temp.7AM |  | Temp.1PM |  | Temp.7PM |  | Temp.1AM
Temperaturas |  | Cava 2 |  |  |  | Cava de Tomate
|  | Cava de Queso |  |  |  | Cava de Yema
|  | Cava 5 |  |  |  | Cava de Encimas
Cava de Materia Prima
Observaciones: